**Прокуратурой района пресечены нарушения законодательства в сфере электроэнергетики**

Установлено, что Приволжским РЭС филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» в нарушение п. 2.3.11, 2.3.13, 2.3.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных [приказ](http://garant-01.op.ru/#/document/12129664/entry/0)ом Минэнерго Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, по ул. Школьная с. Осыпной Бугор Приволжского района не произведена обрезка деревьев, а также не произведена замена деревянных опор, находящихся в аварийном состоянии.

В связи с выявленными нарушениями директору филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» 24.05.2021 внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены.